## FE
km = 1.5e7;
kf = 1.1e7;
lambda_theta_i = 1.;
lambda_a_i = 0.5;
| Table IV | case 1 |  |  |  | Table V | case 1
| SNR | 60 | 50 | 40 | 30 | SNR | 60 | 50 | 40 | 30
| mean | 8.6675e-06 | 8.484e-06 | 8.4644e-06 | 4.6526e-06 | mean [mHz/Hz] | 0.0086675 | 0.008484 | 0.0084644 | 0.0046526
| std | 4.1251e-06 | 1.3105e-05 | 4.1417e-05 | 0.00013148 | std [mHz/Hz] | 0.0041251 | 0.013105 | 0.041417 | 0.13148
| Table V | case 2 |  |  |  | Table V | case 2
| SNR | 60 | 50 | 40 | 30 | SNR | 60 | 50 | 40 | 30
| mean | 0.0013274 | 0.0013163 | 0.0012888 | 0.0012548 | mean [mHz/Hz] | 1.3274 | 1.3163 | 1.2888 | 1.2548
| std | 8.511e-06 | 2.6434e-05 | 8.421e-05 | 0.00026649 | std [mHz/Hz] | 0.008511 | 0.026434 | 0.08421 | 0.26649
| Table VI | case 3 |  |  |  | Table V | case 3
| SNR | 60 | 50 | 40 | 30 | SNR | 60 | 50 | 40 | 30
| mean | 0.0011818 | 0.0011799 | 0.0011731 | 0.0011685 | mean [mHz/Hz] | 1.1818 | 1.1799 | 1.1731 | 1.1685
| std | 9.197e-06 | 2.8833e-05 | 9.0536e-05 | 0.00029117 | std [mHz/Hz] | 0.009197 | 0.028833 | 0.090536 | 0.29117

## EPS comparison
Case1
kf km absolutos
|  |  | kf km relativos | [6 empty] | kf km absolutos |  |  | Falso positivo muito alto |  |  |  | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
Case 1 | [5 empty] | false pos |  | false neg |  | fase pos | false neg | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | razões possíveis: |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.5
0 |  |  | 42.9 |  |  | 0 |  | 42.9 | 0 | 0 | 0 |  | identificando pelo detector de fase quando não devia? |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.2
15 |  |  | 62.3 |  |  | 0 |  | 62.3 | 0 | 0 | 0 |  | não parece |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 1.4 | 39.2
30 |  |  | 82.2 |  |  | 0.4 |  | 81.8 | 0 | 0.01 | 0 | [5 empty] | 60 | 0 | 0 | 2.8 | 48.5
45 |  |  | 94.9 |  |  | 63.7 |  | 31.2 | 1.37 | 1.25 | 0 |  | modificação no cálculo do gradiente vs diff vs sinal u?? |  |  |  | 75 | 0 | 0 | 8.4 | 53.3
60 |  |  | 77.1 |  |  | 1 |  | 76.1 | 2.83 | 2.71 | 0 |  | erro de 1? |  |  |  | 90 | 0 | 0.9 | 25.8 | 53.3
75 |  |  | 42.1 |  |  | 5.3 |  | 36.8 | 8.44 | 8.08 | 0 |  | diferença nenhuma
90 |  |  | 37.9 |  |  | 17.6 |  | 20.3 | 23.31 | 23.67 | 0
Pode ser do próprio PATV, que distorce o sinal
Case 2
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
0
15 | [11 empty] | mag |  |  | fase
30 | [10 empty] | dmax min | 0.0057 |  | dmax min | 0.0097
45 | [10 empty] | median min | 1.07e-11
60 | [10 empty] | median max | 1.24e-09
75
90 | [10 empty] | target | 0.00285 |  | target | 0.00485 | 1.7018
Case 3 | [10 empty] | km | 266355140.1869
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | [6 empty] | km | 2298387.0968
0 |  |  |  |  | ???
15 |  |  |  |  | muito alto |  | Talvez o kf e km pode ser otimizado
30 | [6 empty] | Ou seja melhor usar um valor absoluto
45
60
75
90
limiares fixos
th_a_i = 2.8e-3; th_fi = 4.8e-3;
Case 1
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 |  | Os resultados são mais fáceis de otimizar com limiares fixos.
0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  | Como os sinais de detecção não estão corrompidos com ruído, a hipótese de gaussianidade fica muito fraca.
15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | Isso faz com que a mediana do sinal fique muito variável, consequentemente o limiar determinado em função da mediana fica variável.
30 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | Os resultados ficam instáveis, oscilando entre falsos positivos e falsos negativos.
45 | 0 | 0 | 0 | 19.2
60 | 0 | 0 | 0.9 | 31.8
75 | 0 | 0 | 8.7 | 45 |  | O desempenho melhora. Provavelmente é possível otimizar com os valores de limiares.
90 | 0 | 1.1 | 25.6 | 55.5 |  | Outra otimização possível é a relação entre as razões no detector híbrido.
Case 2
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
0 | 0 | 0 | 6.7 | 36.3
15 | 0 | 0 | 0.5 | 27.1
30 | 0 | 0 | 0 | 11.6
45 | 0 | 0 | 0 | 1.5
60 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0
Case 3
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
15 | 0 | 0 | 0 | 3.7
30 | 0 | 0 | 0 | 4.1
45 | 0 | 0 | 0.1 | 10.8
60 | 0 | 0 | 0 | 4.2
75 | 0 | 0 | 0 | 1.5
90 | 0 | 0 | 0 | 4.3

## II-B2-FE
Resultados para um degrau de fase
Caso II-B2
Comparações de FE
ks = 10 graus
FE_mean_HE | 0.00091106 | 0.0015434 | 0.0023654 | 0.0032714 |  | ATENÇÃO: simulação com phi_0 uniformemente distribuído entre 0 e 90
FE_std_HE | 0.00050521 | 0.001033 | 0.0025282 | 0.0071657 |  | Não sei ainda se teria alguma influência do ângulo phi_0 na estimação de frequencia.
PATV results
lambda_a_i = 0.5; % lambda : regularization parameter
lambda_theta_i = 1.5; | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |  | kas = 10.1 graus
mean |  |  |  | 0.0033982 | 0.0033874 | 0.0033413 | 0.0032924 |  | 0.0033988 | 0.0033864 | 0.0033478 | 0.0032803
std |  |  |  | 1.4353e-05 | 4.2127e-05 | 0.00013746 | 0.0004449 |  | 1.3738e-05 | 4.459e-05 | 0.0001358 | 0.00045071
lambda_theta_i = 1; | [8 empty] | 60 | 50 | 40 | 30
mean | 0.0022175 | 0.0022174 | 0.0022166 | 0.0022126 | 0.0021936 | 0.0021455 | 0.0020905 |  | 0.0022119 | 0.0021938 | 0.0021556 | 0.0020769
std | 4.4579e-07 | 1.3771e-06 | 4.3757e-06 | 1.4152e-05 | 4.3915e-05 | 0.00013896 | 0.00045001 |  | 1.4019e-05 | 4.3091e-05 | 0.00014177 | 0.00044871
lambda_theta_i = 0.5;
mean |  |  |  | 0.0009298 | 0.00091698 | 0.00090333 | 0.00092397 |  | 0.00092684 | 0.00091426 | 0.00089093 | 0.00092702
std |  |  |  | 1.5341e-05 | 4.817e-05 | 0.00014751 | 0.00046755 |  | 1.5224e-05 | 4.9367e-05 | 0.00014746 | 0.00049478
lambda_theta_i = 0.1;
mean |  |  |  | 5.4631e-05 | 5.2999e-05 | 0.00012618 | 0.0010194 |  | 5.5077e-05 | 5.6309e-05 | 0.00011528 | 0.0010209
std |  |  |  | 2.3429e-05 | 7.2452e-05 | 0.00022201 | 0.00089114 |  | 2.303e-05 | 7.5301e-05 | 0.00023084 | 0.00089329
Pequena perturbação em kas não afeta o desempenho
Aplicando correção sistemática com lambda = 1
Como não sabemos o nível de ruído, adotamos um valor médio
Correção: | 0.0021605
mean | 5.2032e-05 | 3.3039e-05 | -1.5083e-05 | -6.9988e-05
[Hz/Hz]
FE | 60 | 50 | 40 | 30
kas = -10 | -0.0018985 | -0.001886 | -0.0018441 | -0.0018358
| 1.3871e-05 | 4.437e-05 | 0.00013776 | 0.00043177
kas = -20 | -0.0011441 | -0.0011373 | -0.0011311 | -0.0011392 |  | O valor do erro sistemático depende bastante de kas
| 1.632e-05 | 4.956e-05 | 0.0001606 | 0.00049633 |  | Talvez se encontrarmos algum parâmetro no sinal de detecção que seja correlacionado com kas possamos fazer uma calibração do método
tentativa: valor máximo do sinal de detecção?
kas = -30 | -0.00052528 | -0.00052476 | -0.00052115 | -0.00053311 |  |  | SNR 60 dB
| 1.7114e-05 | 5.477e-05 | 0.00016811 | 0.00055324 |  |  | kas | mean dmax | FE_mean |  | std_dmax
[7 empty] | 10 | 0.0037 | 0.0022119 |  | 1.4458e-05
kas = -40 | 6.379e-06 | 6.7647e-06 | 1.2879e-05 | 4.192e-05 |  |  | 15 | 0.0045567 | 0.002165 |  | 0.00018148
| 1.7326e-05 | 5.4936e-05 | 0.00017272 | 0.00054531 |  |  | 30 | 0.028189 | 0.0014805 |  | 0.00035223
[7 empty] | 45 | 0.06154 | 0.0034647 |  | 0.00049612
kas = -50 | 0.00056858 | 0.00056645 | 0.00056687 | 0.00063391 |  |  | 60 | 0.11193 | 0.0031082 |  | 0.00050677
| 2.0278e-05 | 6.2389e-05 | 0.00018677 | 0.00064321 |  |  | 75 | 0.15542 | 0.002271 |  | 0.00057551
[7 empty] | 90 | 0.16061 | 0.00044628 |  | 0.00055379
kas = -60 | 0.00092585 | 0.00092906 | 0.00094795 | 0.00096234 |  |  | 105 | 0.10989 | -0.0053275 |  | 0.0005977
| 1.9175e-05 | 5.9882e-05 | 0.00019194 | 0.00060161 |  |  | 120 | 0.08533 | -0.015359 |  | 0.00050892

## EPS-case1
[17 empty] | lambda_a_i | 2 |  | Case1 | EPS | lambda_a_i | 5 |  | Case1 | EPS | lambda_a_i | 7
[15 empty] | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 0.5 |  | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 1.5 |  | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 1.5
[15 empty] | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
[15 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.4
[15 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.8
[15 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12.4
[15 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 60 | 0 | 0 | 0.3 | 36.7
[15 empty] | 75 | 0 | 0 | 1.1 | 28.6 | 75 | 0 | 0 | 0.4 | 25.1 | 75 | 5.9 | 35.5 | 55.4 | 62.8
[15 empty] | 90 | 0 | 2.3 | 24.9 | 55.1 | 90 | 0 | 1.9 | 25.3 | 52.2 | 90 | 100 | 100 | 99.4 | 86.6
Case1 | EPS | lambda_a_i | 1 |  |  | EPS | lambda_a_i | 1.5 |  |  |  | lambda_a_i | 2 |  |  |  | lambda_a_i | 2
CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 1.5 |  | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 1.5 |  | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 1.5 |  | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 1.5
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.5
30 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.7
45 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.7
60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13.1
75 | 0 | 0 | 0.9 | 30.9 | 75 | 0 | 0 | 0.9 | 28.7 | 75 | 0 | 0 | 0.1 | 30.2 | 75 | 0 | 0 | 0.3 | 27.1
90 | 0 | 3.8 | 29.9 | 52.5 | 90 | 0 | 3.5 | 27.4 | 53.7 | 90 | 0 | 2.8 | 26.9 | 53.7 | 90 | 0 | 2.2 | 25.9 | 52.8
|  | lambda_a_i | 0.5 |  |  |  | lambda_a_i | 1 |  |  |  | lambda_a_i | 1.5 |  |  |  | lambda_a_i | 2 |  |  |  | lambda_a_i | 2.5 |  |  |  | lambda_a_i | 3 |  |  |  | lambda_a_i | 5 |  |  |  | lambda_a_i | 6
CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 2.5
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.2
30 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.4
45 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.8
60 | 0 | 0 | 0.1 | 18.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15.4
75 | 0 | 0 | 1.7 | 31.1 | 75 | 0 | 0 | 1.1 | 29.7 | 75 | 0 | 0 | 0.6 | 25.5 | 75 | 0 | 0 | 0.6 | 28.9 | 75 | 0 | 0 | 0.2 | 27.1 | 75 | 0 | 0 | 0.3 | 27.1 | 75 | 0 | 0 | 0.4 | 24.2 | 75 | 0 | 0 | 1.4 | 31.6
90 | 0 | 4.4 | 30.8 | 53.7 | 90 | 0 | 3.7 | 28.5 | 53.7 | 90 | 0 | 2 | 26.5 | 55.2 | 90 | 0 | 2.2 | 25.1 | 54.6 | 90 | 0 | 1.1 | 22.5 | 54.1 | 90 | 0 | 1.2 | 24.1 | 53 | 90 | 0 | 2.3 | 23.8 | 49.7 | 90 | 100 | 95.9 | 66.4 | 61.5
[17 empty] | lambda_a_i | 2
[15 empty] | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 2.5
[15 empty] | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
[15 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.7
[15 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.9
[15 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.4
[15 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 14.5
[15 empty] | 75 | 0 | 0 | 1 | 29.6
[15 empty] | 90 | 0 | 3.3 | 25.7 | 56.5
[17 empty] | lambda_a_i | 2
[15 empty] | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 3
[15 empty] | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
[15 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.3
[15 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.6
[15 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.3
[15 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 14.1
[15 empty] | 75 | 0 | 0 | 0.6 | 27.3
[15 empty] | 90 | 0 | 2.6 | 24.9 | 51.3
[17 empty] | lambda_a_i | 2
[15 empty] | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 10
[15 empty] | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[15 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.5
[15 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.9
[15 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.7
[15 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 14.1
[15 empty] | 75 | 0 | 0 | 0.9 | 28.8
[15 empty] | 90 | 0 | 2.2 | 23.5 | 52.1

## limiares-case1
Coletamos dmmax no pior caso, para phi0 = 90 e SNR = 30.
Limiares
investigar dmax e a variação normal do sinal de detecção
Usando
lambda_a_i | 2
lambda_theta_i | 2.5
Fazendo kxs = 0 para detectar a variação em dmax sem o degrau
O sinal de detecção tem uma variação máxima da ordem de 1e-7 sem degrau.
Com degrau de -0.1, valores máximos a partir de 4e-3.
Limiares para magnitude podem seguramente assumir valores entre 1e-5 e 4e-3
A escolha de limiar de magnitude muito pequeno em relação ao de fase fará com que o detector híbrido coloque um peso maior na detecção de magnitude, e vice-versa.
Pode-se fazer uma escolha de limiares que equalize o desempenho.
Teste: |  |  | Abaixando muito o limiar de magnitude, aumentamos o peso relativo do detector de magnitude no detector híbrido.
th_a_i = 1.0e-5; |  |  | Neste caso, só atua o detector de magnitude.
th_fi = 4.8e-3;
|  | lambda_a_i | 2
CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 2.5
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
15 | 0 | 0 | 0 | 0.3
30 | 0 | 0 | 0 | 2.4
45 | 0 | 0 | 0 | 9.8
60 | 0 | 0 | 0.7 | 27.7
75 | 0 | 0 | 6.3 | 39.4
90 | 0 | 0.3 | 15.9 | 48.2
th_a_i = 1.0e-4; |  |  | Abaixando muito o limiar de magnitude, aumentamos o peso do detector de magnitude.
th_fi = 4.8e-3;
|  | lambda_a_i | 2
CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 2.5
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
15 | 0 | 0 | 0 | 0.2
30 | 0 | 0 | 0 | 3.1
45 | 0 | 0 | 0 | 11.6
60 | 0 | 0 | 0.5 | 25.7
75 | 0 | 0 | 5.9 | 42.4
90 | 0 | 0.3 | 18.6 | 50.1
th_a_i = 1.0e-3; |  |  |  |  | th_a_i = 1.0e-3; |  | << dando o mesmo peso para ambos |  |  | th_a_i = 1.0e-3;
th_fi = 4.8e-3; |  |  |  |  | th_fi = 1.0e-3; |  | Qual o peso ideal? |  |  | th_fi = 1.0e-4;
Deve ficar mais claro no caso 3.
|  | lambda_a_i | 2 |  |  |  | lambda_a_i | 2 |  |  |  | lambda_a_i | 2
CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 2.5
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6
30 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3
45 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10.5
60 | 0 | 0 | 0.8 | 28.7 | 60 | 0 | 0 | 0.3 | 27.6 | 60 | 0 | 0 | 0.7 | 31
75 | 0 | 0 | 4.9 | 41.2 | 75 | 0 | 0 | 6.3 | 43 | 75 | 0 | 0 | 5 | 38.4
90 | 0 | 0.1 | 15.3 | 50.2 | 90 | 0 | 0 | 17.8 | 47.1 | 90 | 0 | 0.2 | 19.2 | 48.7

## EPS-case2
th_a_i = 1.0e-3; th_fi = 1.0e-3; | [6 empty] | lambda_a_i | 2
[5 empty] | CASO 2 | EPS | lambda_theta_i | 0.5
[5 empty] | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 40.6
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0.6 | 25.7
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.9
[5 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.8
[5 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | lambda_a_i | 0.5 |  |  |  | lambda_a_i | 2 |  |  |  | lambda_a_i | 6
CASO 2 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 2 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 2 | EPS | lambda_theta_i | 2.5
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
0 | 0 | 0 | 4.1 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 30.6
15 | 0 | 0 | 0.2 | 21.7 | 15 | 0 | 0 | 0.7 | 23.2 | 15 | 0 | 0 | 1.1 | 23.2
30 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.1
45 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.1
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | lambda_a_i | 2
[5 empty] | CASO 2 | EPS | lambda_theta_i | 5
[5 empty] | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 30.2
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 1 | 24.3
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.7
[5 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.1
[5 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | lambda_a_i | 2
[5 empty] | CASO 2 | EPS | lambda_theta_i | 6
[5 empty] | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
[5 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 97.9
[5 empty] | 15 | 100 | 100 | 99.9 | 91.6
[5 empty] | 30 | 100 | 100 | 89.2 | 79.1
[5 empty] | 45 | 11.9 | 39.9 | 53.1 | 64
[5 empty] | 60 | 0 | 0 | 7.5 | 52
[5 empty] | 75 | 0 | 0 | 0.1 | 39.5
[5 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 34.2

## limiares-case2
th_a_i = 1.0e-3; th_fi = 1.0e-3;
Coletamos dmmax no pior caso, para phi0 = 0 e SNR = 30.
|  | lambda_a_i | 2
CASO 2 | EPS | lambda_theta_i | 2.5
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
0 | 0 | 0 | 4.1 | 33.1
15 | 0 | 0 | 0.7 | 23.2
30 | 0 | 0 | 0 | 11.2
45 | 0 | 0 | 0 | 1.5
60 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0
Com degrau de 10 graus, o sinal de detecção no pior caso.
Valores de dmmax entre 4e-3 e 2e-2.
Sem degrau, máximos na ordem de 1e-7

## EPS-case3
Analise de sensibilidade de EPS a variação dos fatores lambda do PATV | [16 empty] | Os valores de lambda afetam os detectores à medida em que alteram os valores de dmax.
A relação entre lambda_a_i e lambda_theta_i altera o detector híbrido.
Caso 1 | Kxs = 0.1 | kas = 0 | [8 empty] | Caso2 | CONFERIR OS DADOS, parece que alguns (ou todos foram Caso 3) |  |  |  |  | Este por sua vez é afetado também pelas razões dmax/limiar
th_a_i = 2.8e-3; th_fi = 4.8e-3;
lambda_theta_i | 1 | [5 empty] | lambda_theta_i = 2. |  |  |  | lambda_a_i = 0.5 | [5 empty] | lambda_a_i = 1
Fixamos theta e variamo a_i | [10 empty] | Fixa a_i e varia theta | [5 empty] | Fixa a_i e varia theta
Resultados semelhantes entre 0.5 < lambda_a_i < 5.0
Case1 | EPS | lambda_a_i | 0.25 | [8 empty] | Case2 | EPS | lambda_theta_i | 0.25 |  | Case2 | EPS | lambda_theta_i | 0.25
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | [7 empty] | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 46.1
15 | 0 | 0 | 0 | 22 | [7 empty] | 15 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 6.7 | 38.6
30 | 0 | 0 | 3.3 | 40.3 | [7 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 | 100 | 89.5 | 67.4 | 57.2
45 | 0 | 0.5 | 9.3 | 46.3 | [7 empty] | 45 |  |  |  |  | 45 | 100 | 100 | 85.6 | 54.1
60 | 0 | 0.1 | 4.3 | 46.9 | [7 empty] | 60 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 11.1
75 | 0 | 0 | 3.6 | 48.3 | [7 empty] | 75 |  |  |  |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 6.5
90 | 0 | 6.5 | 31.7 | 64.3 | [7 empty] | 90 |  |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 1.8 | 28.5
Case1 | EPS | lambda_a_i | 0.5 | [8 empty] | Case2 | EPS | lambda_theta_i | 0.5 |  | Case2 | EPS | lambda_theta_i | 0.5
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | [7 empty] | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 28.9
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 15 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.6
30 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | [7 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 20.8 | 36.3
45 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | [7 empty] | 45 |  |  |  |  | 45 | 100 | 82.8 | 59.3 | 43.1
60 | 0 | 0 | 0.1 | 19.2 | [7 empty] | 60 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.7
75 | 0 | 0 | 1.8 | 31.1 | [7 empty] | 75 |  |  |  |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.7
90 | 0 | 3.8 | 32 | 55.5 | [7 empty] | 90 |  |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |  |  | lambda_a_i | 0.5
[22 empty] | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 0.5
[12 empty] | VALOR DIVULGADO NO DRAFT | [9 empty] | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
Case1 | EPS | lambda_a_i | 1 | [8 empty] | Case2 | EPS | lambda_theta_i | 1 |  | Case2 | EPS | lambda_theta_i | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 17.4
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | [7 empty] | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0.7 | 22.6
0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2.7 | 24.5
15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | [7 empty] | 15 | 0 | 0 | 0.9 | 20.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 45 | 0 | 0.3 | 19.9 | 37.3
30 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | [7 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 30 | 0 | 0 | 0.1 | 13.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9.1
45 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | [7 empty] | 45 | 0 | 0 | 2.4 | 18.5 | 45 | 0 | 0.1 | 15.7 | 29.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.4
60 | 0 | 0 | 0 | 15 | [7 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.1
75 | 0 | 0 | 0.9 | 30.9 | [7 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.5
90 | 0 | 3.8 | 29.9 | 52.5 | [7 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | lambda_a_i | 0.5 |  |  |  | lambda_a_i | 1 |  |  |  | lambda_a_i | 1.5
[8 empty] | lambda_a_i = 1.5 | [13 empty] | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 1.5 |  | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 1.5 |  | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 1.5
Case1 | EPS | lambda_a_i | 1.5 |  |  | Case1 | EPS | lambda_theta_i | 2 |  |  | Case2 | EPS | lambda_theta_i | 1.5 |  | Case2 | EPS | lambda_theta_i | 1.5 |  | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 |  | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 |  | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.4 | 15 | 0 | 0 | 1.4 | 19.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.3
15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 15 | [5 empty] | 15 | 0 | 0.1 | 0.4 | 19.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.5
30 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 30 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 45 | 0 | 0 | 0.1 | 12.7 | 45 | 0 | 0 | 0.9 | 19.1 | 45 | 0 | 0 | 8.7 | 29.5
45 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |  | 45 | [5 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 45 | 0 | 0 | 0.5 | 19.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.1
60 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0.9 | 28.7 |  | 75 | [5 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.1
90 | 0 | 3.5 | 27.4 | 53.7 |  | 90 | [5 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2.2
[24 empty] | lambda_a_i | 0.5 |  |  |  | lambda_a_i | 1 |  |  |  | lambda_a_i = 1.5 |  |  |  |  | lambda_a_i = 2.0
Case1 | EPS | lambda_a_i | 2 |  |  | Case1 | EPS | lambda_a_i | 2 |  |  | Case2 | EPS | lambda_theta_i | 2 |  | Case2 | EPS | lambda_theta_i | 2 |  | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 2 |  | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 2 |  | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 2 |  | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 2
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 |  | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 |  | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
15 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 15 | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0.8 | 19.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 15 | 0 | 0 | 1.1 | 16.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.7
30 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 30 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.3
45 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |  | 45 | [5 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 45 | 0 | 0 | 1 | 23.4
60 | 0 | 0 | 0 | 13.9 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 60 | 0 | 0 | 0.2 | 17.8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.5
75 | 0 | 0 | 0.4 | 27.2 |  | 75 | [5 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 18 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.3
90 | 0 | 3.1 | 22.2 | 54.9 |  | 90 | [5 empty] | 90 | 0 | 0 | 0.3 | 30.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0.1 | 28.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.7
Case1 | EPS | lambda_a_i | 5 | [13 empty] | Case2 | EPS | lambda_theta_i | 5 | [13 empty] | lambda_a_i | 1.5 |  |  |  | lambda_a_i | 2 |  |  |  | lambda_a_i | 2.5
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | [12 empty] | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | [10 empty] | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 2.5
0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.2 | [10 empty] | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
15 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | [12 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
30 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | [12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | [10 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.3
45 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | [12 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | [10 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.2
60 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | [12 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | [10 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16.3
75 | 0 | 0 | 0.4 | 25.1 | [12 empty] | 75 | 0 | 0 | 9.9 | 40.8 | [10 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 60 | 0 | 0 | 0.1 | 7.7
90 | 0 | 1.9 | 25.3 | 52.2 | [12 empty] | 90 | 0 | 1.5 | 23.2 | 53 | [10 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.6
[32 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.7
Case1 | EPS | lambda_a_i | 7
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | [34 empty] | lambda_a_i | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | [32 empty] | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 3
15 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | [32 empty] | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
30 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
45 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | [32 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1
60 | 0 | 0 | 0.3 | 36.7 | [32 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.1
75 | 5.9 | 35.5 | 55.4 | 62.8 | [32 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.9
90 | 100 | 100 | 99.4 | 86.6 | [32 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 7.5
[37 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 10.2
Case1 | EPS | lambda_a_i | 20 | [33 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 19.9
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | << PQ??
15 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | 100 | 100 | 100 | 100
45 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | 100 | 100 | 100 | 100
90 | 100 | 100 | 100 | 100

## limiares-case3
Valores iguais -> pesos iguais
th_a_i = 0.5e-3; |  |  |  |  | th_a_i = 0.6e-3; |  |  |  |  | th_a_i = 0.7e-3; |  |  |  |  | th_a_i = 0.8e-3; |  |  |  |  | th_a_i = 0.9e-3; | [5 empty] | th_a_i = 1.0e-3;
th_fi = 1.0e-3; |  |  |  |  | th_fi = 1.0e-3; |  |  |  |  | th_fi = 1.0e-3; |  |  |  |  | th_fi = 1.0e-3; |  |  |  |  | th_fi = 1.0e-3; | [5 empty] | th_fi = 1.0e-3;
|  | lambda_a_i | 2 |  |  |  | lambda_a_i | 2 |  |  |  | lambda_a_i | 2 |  |  |  | lambda_a_i | 2 |  |  |  | lambda_a_i | 2 |  |  |  | lambda_a_i | 2
CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 2.5
phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7
15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.8
30 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.9
45 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.3
60 | 0 | 0 | 0.1 | 13.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.2
75 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0

## conferencias
Caso 1 | NMC = 10.000
th_a_i = 0.7e-3;
th_fi = 1.0e-3;
|  |  | lambda_a_i | 2 |  | FE mean |  |  |  |  | Fe std
| CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 2.5 |  | CASO 1 | EPS | lambda_theta_i | 2.5
| phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | -9.5724e-06 | -9.7921e-06 | -9.6357e-06 | -9.0048e-06
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 15 | -8.3746e-06 | -8.3587e-06 | -8.0738e-06 | -1.2858e-05
| 30 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 30 | -3.8964e-06 | -3.8757e-06 | -3.3283e-06 | -6.0444e-06
| 45 | 0 | 0 | 0.01 | 11.74 | 45 | 2.0953e-06 | 2.0509e-06 | 1.9397e-06 | 2.2951e-06
| 60 | 0 | 0 | 0.78 | 27.26 | 60 | 6.3566e-06 | 6.6959e-06 | 6.7713e-06 | 7.0433e-06
| 75 | 0 | 0 | 5.97 | 41.22 | 75 | 8.1887e-06 | 8.2913e-06 | 6.843e-06 | 7.7229e-06
| 90 | 0 | 0.16 | 17.38 | 49.39 | 90 | 8.6925e-06 | 8.6849e-06 | 8.1672e-06 | 9.7422e-06
| FE mean | 7.5229e-07 | 4.2803e-07 | 4.4158e-07 | 1.0604e-07
| Fe std | 8.0028e-06 | 1.459e-05 | 4.1077e-05 | 0.00012889
Caso 2 | NMC = 10.000
th_a_i = 0.7e-3;
th_fi = 1.0e-3;
|  |  | lambda_a_i | 2
| CASO 2 | EPS | lambda_theta_i | 2.5
| phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
| 0 | 0 | 0 | 4.01 | 30.83
| 15 | 0 | 0 | 0.61 | 23.42
| 30 | 0 | 0 | 0 | 10.26
| 45 | 0 | 0 | 0 | 1.81
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0.04
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0
FE mean |  | 0.0034266 | 0.0034267 | 0.0034273 | 0.003427
Fe std |  | 8.4888e-06 | 2.6671e-05 | 8.3755e-05 | 0.00026742
Caso 3 | NMC = 10.000
th_a_i = 0.7e-3;
th_fi = 1.0e-3;
|  |  | lambda_a_i | 2
| CASO 3 | EPS | lambda_theta_i | 2.5
| phi0 | 60 | 50 | 40 | 30
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.15
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0.85
| 45 | 0 | 0 | 0 | 3.56
| 60 | 0 | 0 | 0 | 1.96
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0.76
| 90 | 0 | 0 | 0 | 1.94
FE mean |  | 0.0031193 | 0.0031205 | 0.0031231 | 0.0031145
Fe std |  | 8.3485e-06 | 2.6146e-05 | 8.1954e-05 | 0.00026255

## FE-causas
possíveis causas:
| fator de regularização do PATV |  |  |  | >> estamos aplicando o PATV em theta_i, que é aproximadamente uma reta
| FE em [Hz/Hz] |  |  |  | Poderíamos tentar aplicar também no gradiente de theta_i, f_i.
Variação da correção por SNR
|  | th_a_i = 0.7e-3; | [11 empty] | >> alternativamente, podemos gerar uma estimativa grosseira de phi) |  |  |  |  | 60 | 50 | 40 | 30
|  | th_fi = 1.0e-3; | [11 empty] | phi_0_est = p_theta_i(1)*180/pi |  |  |  |  | 0.0029833 | 0.0029831 | 0.0029856 | 0.002965
|  |  |  | lambda_a_i | 2 |  |  | >>> aplicando fator de correção médio para todas as fases iniciais | [5 empty] | E buscar uma correção sistemática para a freq. | [5 empty] | -2.7093e-07 | 2.5497e-06 | -2.0601e-05
|  | CASO 2 |  | lambda_theta_i | 2.5 |  | tau=0,5T | 0.0031454 | [5 empty] | Exemplo: | CASO 2 | tau=0,5T
|  | phi0 | SNR 60dB | 50 | 40 | 30 | media | FE[uHz/Hz] | [5 empty] | phi_0_est | correção @ 60dB | FE_mean [Hz/Hz] | FE_std [Hz/Hz]
| FE mean [Hz/Hz] | 0 | 0.0029833 | 0.0029831 | 0.0029856 | 0.002965 | 0.0029793 | -162.0447 |  |  |  |  | 0 | -0.8885 | 0.0029833 | 9.5775e-08 | 8.7355e-06 | 0.0029821
|  | 15 | 0.0029643 | 0.0029637 | 0.0029697 | 0.0029574 | 0.0029637 | -181.1186 |  |  |  |  | 15 | 14.02 | 0.0029643 | -2.7186e-07 | 8.3286e-06 | 0.0029638
|  | 30 | 0.0029659 | 0.0029666 | 0.0029688 | 0.0029624 | 0.0029659 | -179.4921 |  |  |  |  | 30 | 29.05 | 0.0029659 | -4.1133e-07 | 8.4015e-06 | 0.0029658
|  | 45 | 0.0030599 | 0.0030605 | 0.0030604 | 0.0030565 | 0.0030593 | -85.4699 |  |  |  |  | 45 | 44.02 | 0.0030599 | -5.8882e-08 | 8.5626e-06 | 0.00306
|  | 60 | 0.0032329 | 0.0032336 | 0.0032438 | 0.0032305 | 0.0032352 | 87.4901 |  |  |  |  | 60 | 58.96 | 0.0032329 | 1.4762e-07 | 8.6382e-06 | 0.0032322
|  | 75 | 0.0033847 | 0.0033859 | 0.0033877 | 0.0033774 | 0.0033839 | 239.3266 |  |  |  |  | 75 | 73.92 | 0.0033847 | 7.4669e-07 | 8.0193e-06 | 0.0033844
|  | 90 | 0.0034267 | 0.0034261 | 0.0034286 | 0.0034252 | 0.0034267 | 281.3086 |  |  |  |  | 90 | 88.92 | 0.0034267 | -3.1053e-07 | 8.1157e-06 | 0.0034255
vantagem grande: independëncia do nivel de ruido para a correcao
reduzir as dimensoes da tabela
| Fe std |  | 8.4888e-06 | 2.6671e-05 | 8.3755e-05 | 0.00026742
Q: este valor é sensível a pequenas variações em f0?
|  |  |  | lambda_a_i | 2 |  |  | >>> aplicando fator de correção
|  | FE mean |  | lambda_theta_i | 1 |  |  | 0.00095878 |  |  |  | Fe std
|  | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 |  | FE[uHz/Hz] |  |  |  | 60 | 50 | 40 | 30
|  | 0 | 0.00064933 | 0.00064817 | 0.00064205 | 0.00062244 |  | -309.4594 |  |  |  | 8.867e-06 | 2.7067e-05 | 8.8478e-05 | 0.00027262
|  | 15 | 0.00071231 | 0.00071458 | 0.00070436 | 0.00069147 |  | -246.4776 |  |  |  | 9.0727e-06 | 2.7791e-05 | 8.916e-05 | 0.00027854
|  | 30 | 0.00080993 | 0.00080917 | 0.00080281 | 0.00080725 |  | -148.8531 |  |  |  | 9.2945e-06 | 2.9514e-05 | 8.6698e-05 | 0.0002914
|  | 45 | 0.00090944 | 0.00090794 | 0.00089864 | 0.00092404 |  | -49.3406 |  |  |  | 9.1687e-06 | 2.963e-05 | 9.3889e-05 | 0.00029982
|  | 60 | 0.0010543 | 0.0010513 | 0.0010481 | 0.0010371 |  | 95.49 |  |  |  | 8.9138e-06 | 2.817e-05 | 8.7348e-05 | 0.00027708
|  | 75 | 0.001249 | 0.001241 | 0.0012238 | 0.0011904 |  | 290.1737 |  |  |  | 8.6887e-06 | 2.8158e-05 | 8.4263e-05 | 0.00027442
|  | 90 | 0.0013273 | 0.0013151 | 0.0012878 | 0.0012672 |  | 368.467 |  |  |  | 8.0757e-06 | 2.6709e-05 | 8.4869e-05 | 0.00026669
|  |  |  | lambda_a_i | 2 |  |  | >>> aplicando fator de correção
|  | FE mean |  | lambda_theta_i | 0.5 |  |  | 0.00036074 |  |  |  | Fe std
|  | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 |  | FE[uHz/Hz] |  |  |  | 60 | 50 | 40 | 30
|  | 0 | -3.3077e-06 | -4.1922e-06 | 5.5875e-06 | 4.3514e-05 |  | -364.0473 |  |  |  | 1.022e-05 | 3.2011e-05 | 0.00010389 | 0.0003212
|  | 15 | 0.00015564 | 0.00015349 | 0.00014865 | 0.00015614 |  | -205.0967 |  |  |  | 1.0262e-05 | 3.0866e-05 | 9.394e-05 | 0.00032271
|  | 30 | 0.00034227 | 0.00034039 | 0.00033525 | 0.00033752 |  | -18.4707 |  |  |  | 9.7257e-06 | 3.1793e-05 | 9.6302e-05 | 0.00032149
|  | 45 | 0.00043195 | 0.00043153 | 0.0004294 | 0.00046774 |  | 71.208 |  |  |  | 1.0232e-05 | 3.3299e-05 | 0.00010136 | 0.00033106
|  | 60 | 0.00049955 | 0.00050052 | 0.00049979 | 0.00053885 |  | 138.8099 |  |  |  | 1.035e-05 | 3.3604e-05 | 0.00010348 | 0.00032292
|  | 75 | 0.00054148 | 0.00053471 | 0.00052791 | 0.00057832 |  | 180.7411 |  |  |  | 9.9469e-06 | 3.1603e-05 | 9.6963e-05 | 0.0003047
|  | 90 | 0.0005576 | 0.00055042 | 0.00053979 | 0.00056297 |  | 196.8557 |  |  |  | 9.9584e-06 | 2.7951e-05 | 9.1901e-05 | 0.00030983
|  |  | lambda_a_i |  | 2 |  |  | >>> aplicando fator de correção
|  | FE mean | lambda_theta_i |  | 0.1 |  |  | 7.7103e-05 |  |  |  | Fe std
|  | phi0 | 60 | 50 | 40 | 30 |  | FE[uHz/Hz] |  |  |  | 60 | 50 | 40 | 30
|  | 0 | -3.1039e-05 | -3.3025e-05 | -9.5251e-06 | 3.3994e-05 |  | -108.142 |  |  |  | 3.51e-05 | 0.00010114 | 0.00029423 | 0.00088292
|  | 15 | 4.4857e-06 | -5.8298e-06 | -6.06e-06 | 2.4254e-05 |  | -72.6174 |  |  |  | 3.1925e-05 | 9.1957e-05 | 0.00028188 | 0.00083164
|  | 30 | 8.7468e-05 | 6.8301e-05 | 8.1052e-05 | 0.00023118 |  | 10.3647 |  |  |  | 2.443e-05 | 7.045e-05 | 0.00021819 | 0.00076958
|  | 45 | 0.00017746 | 0.00017758 | 0.00023812 | 0.0004481 |  | 100.357 |  |  |  | 1.8566e-05 | 5.4661e-05 | 0.00017519 | 0.00066386
|  | 60 | 0.00016746 | 0.000171 | 0.00020709 | 0.00049903 |  | 90.3524 |  |  |  | 1.1607e-05 | 3.7781e-05 | 0.00012899 | 0.00057564
|  | 75 | 0.00010159 | 0.00010728 | 0.00014939 | 0.0005997 |  | 24.4918 |  |  |  | 1.2079e-05 | 3.7737e-05 | 0.00012403 | 0.00053485
|  | 90 | 3.2297e-05 | 3.5253e-05 | 7.4279e-05 | 0.00062475 |  | -44.8065 |  |  |  | 1.3637e-05 | 4.4314e-05 | 0.0001396 | 0.00052136
Tentativa de compensar com lambda
KaS | 10 | KxS | 0
| SNR 90 |  | SNR60
lambda | FE (Hz) | FE (uHz/Hz)
1e-05 | 0.027 | 450
0.0001 | -0.0074 | -123.3333
0.001 | -0.0082 | -136.6667
0.01 | -0.012 | -200
0.1 | -0.0012 | -20 |  | << lambda não é capaz de realizar uma compensação suficiente
0.5 | -0.0002334 | -3.89 |  | pois continua fortemente dependente do ruído e da fase inicial
1 | 0.039 | 650
2.5 | 0.179 | 2983.3333
Aproximando a freq pela média de gradient(theta) | [9 empty] | std FE [Hz/Hz]
FE[Hz/Hz] | 60 | 50 | 40 | 30 | [5 empty] | 60 | 50 | 40 | 30
0 | 0.00010853 | 0.00010975 | 0.00011268 | 9.9278e-05 |  |  |  |  | 0 | 4.0065e-05 | 0.00012984 | 0.00039658 | 0.0012625
15 | 0.00042097 | 0.00041716 | 0.00043232 | 0.00038653 |  |  |  |  | 15 | 4.1302e-05 | 0.00012788 | 0.00040323 | 0.0012674
30 | 0.0012022 | 0.0012026 | 0.0012166 | 0.0011377 |  |  |  |  | 30 | 4.3129e-05 | 0.00013423 | 0.00043606 | 0.0014459
45 | 0.0024373 | 0.0024277 | 0.0024173 | 0.0023737 |  |  |  |  | 45 | 4.5061e-05 | 0.00014545 | 0.00047081 | 0.0014326
60 | 0.0039264 | 0.0039282 | 0.0039139 | 0.0038422 |  |  |  |  | 60 | 4.7969e-05 | 0.00014714 | 0.00048484 | 0.0015362
75 | 0.0051707 | 0.0051711 | 0.0051767 | 0.0052239 |  |  |  |  | 75 | 5.2505e-05 | 0.00016732 | 0.00050109 | 0.001628
90 | 0.0055313 | 0.0055335 | 0.0055244 | 0.0055301 |  |  |  |  | 90 | 5.273e-05 | 0.00015756 | 0.0005178 | 0.0016125
O erro sistemático é menor do que o estimador baseado na mediana de f_i, mas o desvio padrão é maior.
<< faz sentido aplicar o PATV?
| erro | 1e-06
| f0 | 60
| ferr | 59.9999
aumentando a freq chaveamento melhora !!!
| Hz | -2.9047e-05
| Hz/Hz | -4.8412e-07

## FE-final
lista de assuntos a validar:
mean | [Hz/Hz] | snr 60 | tau |  |  |  |  | reorganização dos capítulos
phi0 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.9 |  |  | cap 5 - localização de saltos
0 | 0.0011807 | 0.0015995 | 0.0029833 | 0.0016631
30 | 0.00088895 | 0.0013281 | 0.0029659 | 0.0019746 |  | o erro médio não varia com o ruído
60 | 0.00072285 | 0.0014948 | 0.0032329 | 0.0021389 |  | o erro médo depende muito de \tau
90 | 0.00090619 | 0.0019826 | 0.0034267 | 0.0019032 |  |  | conhecendo-se \tau é possível reduzir o erro médio em uma ordem de grandeza, para a casa de 300uHz/Hz
[6 empty] | o erro médio varia ligeiramente com phi0 |  | cap 6 - estimação de frequência
[7 empty] | conhecendo-se \tau e \phi0, reduzimos muito o erro médio para menos de 1ppm |  | reorganizei seções,
|  | tau | [6 empty] | eliminei afundamentos dos modelos
std | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.9 |  |  |  | salto de freq: o gerador incorpora o deslocamento de fase proporcional a \tau, que não estava descrito no modelo
snr60 | 5.0295e-06 | 6.4895e-06 | 8.4888e-06 | 6.512e-06 |  |  | em todos os casos, a incerteza fica na faixa indicada |  | com isso, as simulações não precisaram ser refeitas
snr50 | 1.579e-05 | 2.0258e-05 | 2.6671e-05 | 2.054e-05 | [5 empty] | principalmente a redução na dependência do nível de ruído
snr40 | 5.0223e-05 | 6.4411e-05 | 8.3755e-05 | 6.5039e-05 |  |  |  |  | simulações
[9 empty] | salto de fase e magnitude: refiz uma parte, pois os níveis de incerteza só são atingidos com \tau e phi0 fixos. | desempenho de fr
a incerteza varia com o ruído, mas é muito menor do que sem o PATV | [8 empty] | ainda assim há vantagens no uso do PATV | desempenho de hf, para verificar a qualidade do sinal
a incerteza não varia com phi0, e pouco com \tau
o pior caso é tau=0,5 | [8 empty] | salto de freq: selecionar somente alguns estimadores que façam sentido
simulando para f1 = 60.1 altera??
não altera nadinha
| aplicando-se um fator de correção médio independente da fase inicial | [7 empty] | "discriminação" não é um bom termo, mas queremos evitar o diagnóstico falso da fonte
| tau = 0,5 | fator de correção: |  | 0.0031454
fase | erro médio corrigido
0 | -0.00016204
30 | -0.00017949
60 | 8.749e-05
90 | 0.00028131
tau=0,5
aplicando-se um fator de correção específico para cada fase inicial
fase | correção | erro médio corrigido
0 | 0.0029821 | 9.5775e-08
30 | 0.0029658 | -4.1133e-07
60 | 0.0032322 | 1.4762e-07
90 | 0.0034255 | -3.1053e-07

## conclusoes
Influencia de lambdas no EPS
Caso1
1- Sensitividade ao fator de regulação do PATV - lambda.
Fixo limiares do sinal de detecção.
Lambda theta não influencia. Entre 0,5 e 10 não encontrei variação no desempenho.
Variação de Lambda com valores entre 1 e 6 não influencia. Fora deste intervalo o desempenho piora.
2 - Sensitividade ao limiar de detecção - Lambda
O limiar de theta não afeta em nada, poís no caso 1 só atua o de magnitude.
Para kxS = -0.1, dmmax varia entre 4e-3 e 2e-2.
Valores de limiares de magnitude entre 1e-5 e 4e-3 podem ser utilizados, sem interferir na detecção.
Um valor ótimo em conjunto com o de fase pode ser obtido para melhorar o desempenho do caso 3.
3 - Sensitividade à ordem do polinômio para o detector de magnitude.
O polinômio utilizado é de ordem d = 0, pois se esperam valores estacionários de magnitude.
Desconfio que ordem d = 1 produza resultados semelhantes, mas ordens maiores não.
Caso 2
1- Sensitividade ao fator de regulação do PATV - lambda.
Fixo limiares do sinal de detecção.
fator de magnitude não influencia, para valores testados entre 0.5 e 6.
Fator de theta com valores entre 1 e 5 não há variação no desempenho.
2 - Sensitividade ao limiar de detecção - Lambda
resultados similares ao caso 1
3 - Sensitividade à ordem do polinômio para o detector de fase.
O polinômio utilizado é de ordem d = 1, pois se espera idealmente uma reta no sinal de fase.
Caso 3
A relação entre os limiares pode ser ajustada para otimizar o resultado.
> Encontramos uma relação ótima entre os limiares de magnitude e fase:
th_a_i = 0.7e-3 a 0.8e-3;
th_fi = 1.0e-3;
Nestes valores, todos os resultados são menores que 4.55%.
3- Refazer os principais resultados nos casos 1 e 2 com os valores encontrados aqui, para conferência.
1- Sensitividade ao fator de regulação do PATV - lambda.
Para este caso, os valores de 2 e 2,5 produzem os melhores resultados.
2 - Sensitividade ao limiar de detecção - Lambda
Estudo das causas de bias no FE
>> aparentemente o problema está no fator de regularização.
>> uma estratégia seria obter um valor grosseiro de freq por uma correção sistemática média.
>> se pudermos obter uma estimativa de phi_0, podemos fazer uma correção melhor.